Липецкий государственный технический университет

Факультет автоматизации и информатики

Кафедра электропривода

Расчетно-графическое задание

«Расчет и построение характеристик двигателей постоянного тока»

Вариант 4

| Студент |  | Кондратьев С.Е. |
| --- | --- | --- |
| группа: МР-19-1 |  |  |
| Руководитель к.т.н., доцент |  | Шишлин Д.И. |

Липецк 2021 г.

1 Расчет статических характеристик двигателя постоянного тока

независимого возбуждения

1.1 Данные на расчётно-графическое задание

Для выполнения данного расчётно-графического задания преподавателем были выданы приведенные ниже паспортные данные, в таблице 1, двигателя постоянного тока в соответствии с вариантом №4, на основании которых проводились все расчеты и последующий анализ.

Таблица 1 – Паспортные данные ДПТ НВ

| ДПТ НВ Тип ДП-62 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 кВт | 625 об/мин | 233 А | 0,0332 | 222 | 45 мВб | 2 |

В соответствии с заданием изобразим принципиальную схему и проведём маркировку выводов обмоток согласно ГОСТ 26772-85 (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Принципиальная схема двигателя постоянного тока с независимым возбуждением

1.2 Построение естественных электромеханической  и механической характеристик

Естественные характеристики строятся по двум точкам при условиях полное сопротивление цепи якоря .

Первая точка на обеих естественных характеристиках соответствует идеальному холостому ходу: I = 0; М = 0; , где

Вторая точка естественной электромеханической характеристики соответствует номинальной нагрузке: I = Iн=233 А; :

Вторая точка естественной механической характеристики: М=Мн=Iн;

1.3 Построение искусственной электромеханической характеристики при введении добавочного сопротивления в цепь якоря двигателя и при условиях

Первая точка искусственной электромеханической характеристики соответствует первой точке естественной электромеханической характеристики, так как скорость идеального холостого хода не зависит от величины .

Вторая точка искусственной электромеханической характеристики зависит

от скорости v* и тока i*:

Построим графики для искусственной и естественной электромеханических характеристик (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – График искусственной и естественной электромеханических характеристик

1.4 Построение искусственной механической характеристики  при  и при условиях

Первая точка, соответствующая скорости идеального холостого хода:

Вторая точка имеет координаты  и , где :

После вычерчивания искусственной и естественной механических характеристик на одном графике (см. рисунок 3) требуется определить диапазон регулирования скорости  при изменениях нагрузок на валу двигателя в пределах от до .

Рисунок 3 – График искусственной и естественной механических характеристик

1.5 Построение механических и электромеханических характеристик при двузонном регулировании

1.5.1 Первая зона:  (в диапазоне от  до ) и :

Электромеханическая:

Первая точка (при , , , ):

Вторая точка (при , , , ):

При  :

При :

Механическая:

Первая точка (при , , , ):

Вторая точка (при , , , ):

При  :

При :

1.5.2 Вторая зона:  и (в диапазоне от  до  (при Mc=0,5Mн)

Первая точка:

Вторая точка электромеханической характеристики при  :

Вторая точка электромеханической характеристики при :

Вторая точка механической характеристики при  :

Вторая точка механической характеристики при :

Построим графики для двузонного регулирования (см. рисунки 4 - 7)

Рисунок 4 – График электромеханической характеристики при двузонном регулировании при постоянном моменте

Рисунок 5 – График электромеханической характеристики при двузонном регулировании при постоянной мощности

Рисунок 6 – график механической характеристики при двузонном регулировании при постоянном моменте

Рисунок 7 – график механической характеристики при двузонном регулировании при постоянной мощности

2. Расчет статических характеристик двигателя постоянного тока последовательного возбуждения

2.1 Данные на расчётно-графическое задание

Для выполнения данного расчётно-графического задания были выданы приведенные в таблице 1 паспортные данные двигателя постоянного тока в соответствии с вариантом №4, на основании которых проводились все расчеты и последующий анализ.

Таблица 1 – Паспортные данные ДПТ ПВ

| ДПТ ПВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  |  |  |  |  |
| ДП-62 | 50 кВт | 520 об/мин | 260 А | 0,0332 | 0,0205 Ом | 51,5 мВб |

В соответствии с заданием изобразим принципиальную схему и проведём маркировку выводов обмоток согласно ГОСТ 26772-85 (см. рисунок 8).

Рисунок 8 – Принципиальная схема двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением

2.2 Построение естественной электромеханической и механической характеристики

Естественная электромеханическая и механическая характеристика строятся в следующем порядке:

а) Задаем ряд значений тока i* в диапазоне от 0,4 до 2,0 с шагом 0,2.

б) По универсальной характеристике (см. рисунок 9) определяем относительные значения скорости v*.

Рисунок 9 – Универсальные характеристики двигателей последовательного возбуждения типов МП, ДП и Д

в) Рассчитываем значения тока и скорости в абсолютных единицах:

г) для относительных значений тока в заданном диапазоне определяем относительные значения момента ц* и рассчитываем значения момента двигателя в абсолютных единицах , где  .

д)	Значения, определенные из универсальных характеристик, и рассчитанные заносим в таблицу 2.

Таблица 2 – значения тока, скорости и момента, рассчитанные и определенные из универсальных характеристик ДПТ ПВ

|  | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 364 | 416 | 468 | 520 |
|  | 1,9 | 1,35 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,82 | 0,8 | 0,75 | 0,7 |
|  | 103,46 | 73,51 | 59,9 | 54,45 | 49 | 44,65 | 43,56 | 40,84 | 38,16 |
|  | 0,25 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,55 |
|  | 229,57 | 459,14 | 642,79 | 918,27 | 1193,75 | 1469,23 | 1744,71 | 2020,19 | 2341,59 |

Теперь изобразим естественную электромеханическую характеристику (см. рисунок 10) в соответствии с рассчитанными параметрами.

Рисунок 10 – Естественная электромеханическая характеристика ДПТ ПВ

2.3 Построение в одной системе координат с естественной механической характеристикой искусственной механической характеристики  при введении добавочного сопротивления  в цепь якоря двигателя и при условиях

Точка, через которую проходит искомая искусственная механическая характеристика, определяется в зависимости от скорости v*. Требуется по заданным относительным значениям момента и скорости найти координаты второй точки искусственной характеристики в абсолютных значениях.

Первая точка:

Вторая точка:

Определим величину добавочного сопротивления.

Построим естественную и искусственную механическую характеристику (см. рисунок 11).

Рисунок 11 – Естественная и искусственная механическая характеристика ДПТ ПВ